- ВНИМАНИЕ! ЗНАЙ И СТРОГО ВЫПОЛНЯЙ!

Пожарная опасность ателье пошива и ремонта одежды и трикотажа характеризуется наличием больших количеств твердых горючих материалов (тканей, пряжи, готовых изделий), образованием горючей пыли, возможностью появления источников зажигания и быстрым  распространением  пожара.

Стихия огня опасна не только термическими поражениями (ожогами), но и удушьем, которое является следствием задымления или выгорания кислорода.

Источником огня в ателье может быть:

- искра;

- спичка;

- перегрев вследствие электрического, химического или иного нагрева;

- разряд статического электричества;

- электроустройства;

- и т.д.

Топливом в ателье  для возникновения пожара может быть:

- ткани;

- пыль;

- захламленные кладовки и антресоли;

- горючая бытовая химия;

- предметы интерьера, включая бытовую технику.

Сделайте недоступными друг для друга источники и топливо. Они могут быть отделены значительным расстоянием, негорючими предметами, разделены временем пользования.

Следите, чтобы количество «топлива» (особенно запас тканей, готовой продукции) было ограничено.

В служебных помещениях ателье пошива и ремонта одежды и трикотажа в целях обеспечения пожарной безопасности запрещается:

1. Курение в неустановленных местах.

2. Пользование электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, вне отведенных мест.

3. Применение сгораемых абажуров, электроламп завышенной мощности.

4. Пользование неисправными выключателями, электророзетками, электропатронами.

5. Хранение взрывопожарных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

6. Загромождение проходов и выходов.

7. Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.

8. Оставление без присмотра включенных в электросеть электроаппаратуры, электроприборов, оргтехники.

9. Установка электророзеток, если в этом нет производственной необходимости.

10. Хранение на окнах в летний период фокусирующих линз, приборов, сосудов.

11. Применение открытого огня, производство сварочных работ без специального на это документа о разрешении производства таких работ.

12. Эксплуатация электросетей-времянок, искрящихся, с нарушенной изоляцией силовых и осветительных электросетей, электроустановок.

Противопожарное состояние помещения перед его закрытием на нерабочее время

1. Перед закрытием помещения должно быть выполнено следующее:

а) вынесены из помещения все производственные отходы, мусор;

б) отключены от электросетей все электрооборудование, электроприборы, а электросети обесточены общим рубильником;

в) убраны из помещений пожароопасные и самовозгорающиеся вещества, обтирочные материалы и т.д.;

г) закрыты на запоры окна и оконные форточки;

д) убраны от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы.

2. Работник, осмотревший помещение перед закрытием, при сдаче ключей от помещения одновременно расписывается в специальном журнале, находящемся в службе пропускного контроля, за сдачу ключей и произведенный осмотр помещения.

3. В случае обнаружения пожара:

а) немедленно вызвать противопожарную службу по телефону “ 01 “;

б) плотно закрыть окна и двери в помещении, где возник пожар. Отключить электроприборы.

в) сообщить о пожаре руководителю объекта;

г) до прибытия пожарных принять меры к эвакуации людей, ценного имущества и приступить к тушению очага загорания имеющимися средствами пожаротушения.